Автономный пожарный извещатель – маленький прибор, спасающий жизни

Что такое автономный пожарный извещатель?

Автономный пожарный извещатель (АПИ) – это техническое средство предназначено для раннего обнаружения признаков пожара и подачи громкого прерывистого звукового сигнала тревоги с постоянным свечением светодиода красного цвета, чтобы своевременно оповестить о возникновении опасной ситуации.

Куда установить?

Как правило, дым поднимается к потолку и далее распространяется вдоль него, поэтому наиболее предпочтительное расположение извещателя – на потолке в середине комнаты.

В случае невозможности выполнения этого условия, например, потолок натяжной, извещатели могут устанавливаться на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка и не ближе 50 см от угла.

Для демонтажа достаточно повернуть устройство против часовой стрелки. Работает извещатель от одной батарейки типа «Крона». Рекомендуется раз в год очищать АПИ от пыли с помощью пылесоса и каждый месяц проверять его работоспособность путем нажатия на тестовую кнопку. Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.

Нужен ли на кухне?

Кухня – это сердце дома и по совместимости мини-лаборатория с паром, жаром и иногда драмой. Но извещатель там – дело тонкое. Он будет срабатывать от жарки картошки, а не от пожара. Ложные тревоги – это как волк в сказке: один раз смешно, десять – никто не поверит. Поэтому его установка там нецелесообразна.

Обязательна ли установка пожарного извещателя?

Если Вы живете в доме, который построили (или капитально отремонтировали) позже 2004 года и в проекте предусмотрена установка автономного пожарного извещателя – он должен быть. Не «по желанию», а по ЗАКОНУ.

Если дом построен до 2004 года, и капитального ремонта с установкой АПИ не было – тогда установка извещателя рекомендуется.

Но помните, что огонь не ждет пока Вы будете готовы выполнить рекомендации – он действует. Будьте на шаг впереди!

Можно ли получить штраф за АПИ?

Согласно ст.22 Закона «О пожарной безопасности» каждый гражданин обязан соблюдать законодательство о пожарной безопасности.

Согласно ПРАВИЛАМ пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, представленном для дачного строительства, утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 25.03.2020 № 13 граждане обязаны содержать в работоспособном и исправном состоянии установленные в жилых помещениях автономные пожарные извещатели.

По части 7 ст.24.36 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за неисправный или демонтированный извещатель предусмотрена административная ответственность: первый раз – предупреждение, повторно – штраф.

Но спасатели в рамках профилактической работы в жилье не ищут виновных – они хотят помочь защитить ваш дом от пожара. Поэтому проводят профилактические беседы и вручают рекомендации.

Можно ли купить извещатель в МЧС?

В МЧС купить пожарный извещатель нельзя – это не торговая организация. МЧС занимается профилактикой, надзором и реагированием на чрезвычайные ситуации, а не продажей оборудования. Спасатели могут лишь помочь в установке имеющегося у гражданина АПИ в рамках пожарно-профилактической работы.

Приобрести незаменимый прибор можно в любом хозяйственном магазине.